

|  |
| --- |
| **ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI** |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO ELETTRICO PER SALI FUSI CON ANNESSO ACCUMULO |
| CIG B82E4F4825 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Opzioni criteri tabellari** | **valori offerti per i criteri**  Indicare i valori reali specifici offerti o confermando la scelta del valore.  Il documento sarà valutato da parte della Commissione giudicatrice per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). |
| **Tabellari** | | |
| **A.1. Riscaldatore Elettrico – Efficienza del sistema (10 punti)** | | |
| **a** | Efficienza superiore al 95% (10 punti) |  |
| **b** | Efficienza superiore al 90% (6 punti) |  |
| **c** | Efficienza superiore al 85% (3 punti) |  |
| **5** | Efficienza superiore al 80% (0 punti) |  |
| **C.1 Qualità dei misuratori forniti (5 punti)** | | |
| **a** | Accuratezza inferiore a ±1% (5 punti) |  |
| **b** | Accuratezza inferiore a ±2% (3 punti) |  |
| **c** | Accuratezza inferiore a ±5% (1 punto) |  |
| **d** | Accuratezza superiore a ±5% (0 punti) |  |
| **D.2 Durata della garanzia (5 punti)** | | |
| **A** | Garanzia per 3 anni (5 punti) |  |
| **b** | Garanzia per 2 anni (0 punti) |  |